## Slide 1: Методика идентификации заряженных частиц в LXe-калориметре детектора КМД-3
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии
Авторы: В.Л. Иванов
Публикация: "Charged particle identification with the liquid xenon calorimeter of the CMD-3 detector" https://arxiv.org/abs/2008.05548
Была разработана процедура идентификации заряженных частиц с использованием LXe-калориметра детектора КМД-3. Процедура использует удельные энерговыделения, измеренные в 12 слоях LXe-калориметра, в качестве входных переменных классификаторов BDT, натренированных на разделение , , и в диапазоне импульсов от 100 до 1200 МэВ. Тренировка классификаторов производится на основе событий из моделирования. Для достижения хорошего согласия спектров откликов BDT в эксперименте и моделировании была проведена тщательная настройка отклика полосковых каналов для минимально ионизирующих частиц и электромагнитных ливней. Были определены истинные коэффициенты прозрачности для каждого из катодных цилиндров с точностью . С другой стороны, для экспериментальных данных была разработана и применена процедура калибровки полосковых каналов с точностью . Все это позволило получить хорошее согласие откликов BDT в эксперименте и моделировании для всех типов частиц. Применение разработанной процедуры идентификации было продемонстрировано на примерах разделения конечных состояний и при энергии в системе центра масс и отборе конечного состояния при ГэВ.
Подавление фона от (сверху) и (снизу) при отборе конечного состояния