## Slide 1: Разработана методика вычисления набега фазы для дисперсионного интерферометра с искусственной модуляцией зондирующего излучения
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН)
Авторы: А.Д. Хильченко, А.Н. Квашнин, В.В. Приходько, С.В. Иваненко
Публикация:
A. D. Khilchenko, A. N. Kvashnin, et.al. An improved technique based on discrete Fourier transform for demodulating the plasma-induced phase shift in a dispersion interferometer. Rev. Sci. Instrum. 96, 043502 (2025); doi: 10.1063/5.0242252, импакт-фактор 1.7
Разработана методика вычисления фазовых сдвигов в дисперсионном интерферометре (ДИ) с искусственной модуляцией зондирующего излучения, основанная на использовании скользящего дискретного преобразования Фурье с периодической коррекцией результатов расчетов и процедур подавления утечек в частотной области оконными функциями. Особенностью рассматриваемой методики является повышение точности за счет двукратного снижения временного разрешения. Предложена аппаратная реализация расчета фазового сдвига с частотой дискретизации АЦП вместо частоты модуляции. Флуктуации глубины модуляции и положения нулевой линии сигнала фотодетектора ДИ, влияющие на погрешность расчета фазового сдвига другими методами, для представленного алгоритма несущественны, в связи с чем предложенная методика обработки может быть использована в системе обратной связи для управления плотностью плазмы в магнитных ловушках.
Варианты реконструкции временной эволюции линейной плотности: прямоугольное окно одинарного размера – синяя линия, прямоугольное окно двойного размера – зеленая линия, окно Ханна двойного размера – красная линия